## Rekapitulace
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
D.1 STAVEBNÍ OBJEKTY INŽENÝRSKÉ OBJEKTY
PAVILON E, F
1. |  | D.1.1 | STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ | 6850181.163
2. |  | D.1.4 | TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB
3. |  | D.1.4.1 | ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE | 64170
4. |  | D.1.4.2 | VZT A CHLAZENÍ | 48300
5. |  | D.1.4.4 | SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA, VČETNĚ OCHRANY PŘED BLESKEM | 200261.75
6. |  | D.1.4.5 | SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA | 9775
| ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - CELKEM BEZ DPH |  |  | 7172687.913
OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY / ORN /
7. | ZS | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ |  | 42000
8. | PV | PROVOZNÍ VLIVY / demontáž a montáž za provozu / |  | 107590.3187
9. | KČ | KOMPLETAČNÍ ČINNOST / PD skutečného provední,revize, průzkumy, zaměření / |  | 708500
| OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - CELKEM BEZ DPH |  |  | 858090.3187
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU BEZ DPH |  |  | 8030778.2316
| DPH 22 % |  |  | 1686463.4286
| CELKOVÉ NÁKLADY NA STAVBU VČETNĚ DPH |  |  | 9717241.6603

## D.1.1
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV A a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.1.1 STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ |  |  |  | 6850181.163
96 | Přípravné, bourací a zemní práce |  |  |  | 286697.6
1. | Demontáže a zajištění provozu zařízení na střeše objektu F | kpl | 1 | 8000 | 8960
2. | Demontáže a zajištění provozu zařízení na střeše objektu F | kpl | 1 | 10000 | 11200
3. | Hloubení rýh š. do 600 mm v hornině tř.3 objemu do 100m3 | m3 | 80 | 506 | 45337.6
4. | M+D izolace + ochrana izolace perimetru Nop folií | m2 | 142 | 1250 | 198800
E61+F73+F8
5. | Vyčistění prostor před zahájenmí stavby E+F | kpl | 1 | 20000 | 22400
003 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 30991.17
1. | M+D dozdění atik tl. 200 mm spojovacím krčku objektu F na MC z keramických bloků děrovaných. | m3 | 2.9 | 8200 | 28298.2
2. | Napojení starých konstrukcí na nové krček objektu F | kpl | 1 | 1500 | 1785
3. | Přesun hmot základní krček objektu F | t | 2.18 | 350 | 907.97
006 | Úpravy povrchů,podlahy a osazení výplní otvorů |  |  |  | 107323.832
1. | Vyrovnání střešního pláště betonovou mazaninou do tl. 80 mm tř. C20/25 po vybourání konstrukci, včetně obvodové dilatace. | m3 | 3.9 | 3210 | 14772.42
2. | Vyrovnání vnitřího líce atik betonovou mazaninou do tl. 80 mm tř. C20/25 po vybourání konstrukci | m3 | 2.49 | 3060 | 8990.892
3. | Očistění konstrukcí fasády tlakovou vodou | m2 | 985.6 | 65 | 75595.52
4. | M+D Lokální opravy fasád E+F | m2 | 15 | 450 | 7965
780 | Malby a povrchy |  |  |  | 783488.88
1. | M+D tenkovrstvá omítka silikonová | m2 | 1003 | 320 | 391571.2
2. | M+D tenkovrstvá omítka kamínková mozaika | m2 | 54 | 3200 | 210816
3. | M+D krycí jednononásobný silikonový nátěr omítek | m2 | 1003 | 148 | 181101.68
713 | Izolace tepelné |  |  |  | 3784137.824
1. | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech E + F do 12 m | % | 2.05 | 2224128 | 45594.624
2. | Demontáž stávajícího souvrství střechy ve složení : perlitbeton 50 - 300, izolační vrstvy viz. specifikace stávajícho stavu | m2 | 892.6 | 280 | 349899.2
E364+F454+F74,6
3. | M+D izolace střechy a atik v souvrství viz. návrh se spádovými klíny. | m2 | 976 | 710 | 970144
E364+F454+F74,6+E39+F45,2
4. | M+D zateplení fasády a soklu | m2 | 1003 | 1500 | 2106300
E461+F335+F127+EF80
6. | Likvidace suti a skládkovné | kpl | 1 | 223000 | 312200
711 |  |  |  |  | 975804.468
1. | Přesun hmot procentní pro hydroizolace v objektech do 12 m | % | 2.58 | 774960 | 19993.968
2. | M+D provedení povlakové krytiny z modifikovaných asfaltovaných pásů, mechanicky kotvených, částečně natavených na klempířské prvky atiky a prostupů. | m2 | 976 | 850 | 937448
3. | Zaizolování prostupů kruhového průřezu do průměru 500 mm | ks | 25 | 650 | 18362.5
771 | Obklady a dlažby |  |  |  | 68443.668
1. | Přesun hmot procentní pro obklady a dlažby v objektech do 12 m | % | 2.58 | 62460 | 1611.468
2. | M+ D podložky pod systém hromosvodu a zařízení na střeše z dlaždic betonových 400/400/40 mm | m2 | 30 | 340 | 10914
3. | M+D okapový chodník z vymývané betonové dlažby 400/400/60 mm | m2 | 67 | 780 | 55918.2
764 | Klempířské konstrukce |  |  |  | 261978.921
1. | Demontáže původního oplechování atik objektu RŠ 350 mm objketu E | t | 0.786 | 4150 | 3522.852
2. | Demontáže původního oplechování atik objektu RŠ 350 mm objketu F | t | 1.373 | 4150 | 6153.786
4. | M+D oplechování atik, mechanicky kotvené z titanzinku RŠ 750 mm včetně pomocné tesařské konstrukce | m2 | 155 | 1350 | 225990
E83,6+F95,6+F26,6
5. | M+D oplechování parapetů výplní otvorů z titanzinku min 0,6 mm, včetně zateplení a pomocné konstrukce | m2 | 24.2 | 820 | 21431.52
F11+E30+F2+F4+E20+E26+F8+F23+F13
6. | Přesun hmot procentní pro klempířské konstrukce v objektech E + F do 12 m | % | 2.05 | 238086 | 4880.763
767 | Zámečnické konstrukce |  |  |  | 151318.8
1. | Demontáže stávajících žebříků | t | 1.5 | 3140 | 5086.8
2. | Žebřík s ochraným košem výška do 6 m, žárově pozinkovaný, dle ČSN 74 3282 | ks | 3 | 36000 | 116640
3. | Markýza vstup konstrukce z válcovaných l profilů, žárově pozinkovaná, výplně makrolon. | kpl | 1 | 25000 | 27000
4. | Stožár pro STA | ks | 1 | 2400 | 2592
764 | Výplně otvorů |  |  |  | 95256
1. | M+D ocelová mříž svařovaná z ocelových plných profilů 12/12 mm žárově pozinkovaná, kotvená na chemickou maltu do obvodového panelu. | m2 | 42 | 2100 | 95256
768 | Doplňkové konstrukce |  |  |  | 111240
1. | Bezpečnostní záchytný systém pro ploché střechy lanový objekt F | kpl | 1 | 95000 | 102600
2. | Stavební přípomoce pro doplňkové konstrukce | kpl | 1 | 8000 | 8640
96 | Ostatní - podle dodavatele a délky realizace |  |  |  | 193500
1. | Lešení | kpl | 1 | 50000 | 50000
2. | Demontáž lešení | kpl | 1 | 36000 | 36000
3. | Zakrytí pracovního prostoru | kpl | 1 | 30000 | 30000
4. | Zdvíhací mechanizmy | kpl | 1 | 12500 | 12500
5. | Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m | kpl | 1 | 15000 | 15000
6. | Vyčištění budov bytové a obč.výstavby při v.podl.>4m | kpl | 1 | 50000 | 50000

## D.1.4.1
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.1.4.1 Zdravotně technické instalace |  |  |  | 64170
1. | Odvodnění ploché střechy.Systémové řešení s čistícím košem a vyhříváním / celkem 6 ks /. | kpl | 1 | 28000 | 32200
2. | Odvětrání stávající kanalizace dle stávajícho stavu a dostupných podkladů / celkem 14 ks /. | kpl | 1 | 15800 | 18170
3. | Stavební přípomoce pro ZTI | kpl | 1 | 12000 | 13800
Pozn.: Všechny ceny jsou vč.montáže a staveništního přesunu hmot.

## D.1.4.2
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.1.4.2 VZT a chlazení |  |  |  | 48300
1. | Demontáž a zpětné usazení klimatizační jednotky v pavilonu F | kpl | 1 | 12000 | 13800
3. | Regulační prvky | kpl | 1 | 3000 | 3450
4. | Vývod stávající VZT, včetně pomocné konstrukce a protidešťovou úpravou | ks | 3 | 5000 | 17250
5. | Stavební přípomoce pro VZT | kpl | 1 | 10000 | 11500
6. | Dokumentace skutečného provedení | kpl | 1 | 2000 | 2300
Pozn.: Všechny ceny jsou vč.montáže a staveništního přesunu hmot.

## D.1.4.4
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.1.4.4 Silnoproudá elektrotechnika |  |  |  | 200261.75
1. | Odstranění stávajícího rozvodu hromosvodu - na střeše a fasádách | kpl | 1 | 40000 | 46000
2. | M+D instalace vodorovného a svislého vedení hromosvodu pod izolaci včetně dopojení, chrániček jímačů a dalšího příslušenství . | m2 | 892.6 | 75 | 76986.75
3. | Měření a revize, včetně zemnících prvků | kpl | 1 | 3500 | 4025
4. | Úpravy stávající elektroinstalace NN | kpl | 1 | 25000 | 28750
5. | Likvidace odpadu a skládkovné | kpl | 1 | 5000 | 10000
6. | Stavební přípomoce pro dodávku hromosvodu a NN. | kpl | 1 | 30000 | 34500
Pozn.: Všechny ceny jsou vč.montáže a staveništního přesunu hmot.

## D.1.4.5
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| D.1.4.5 Slaboproudá elektrotechnika |  |  |  | 9775
1. | Montáž STA na nový stožár včetně prostupu střechou | kpl | 1 | 3000 | 3450
3. | Regulační prvky | kpl | 1 | 1000 | 1150
5. | Měření a revize | kpl | 1 | 1500 | 1725
6. | Stavební přípomoce pro dodávku slaboproudu | kpl | 1 | 3000 | 3450
Pozn.: Všechny ceny jsou vč.montáže a staveništního přesunu hmot.

## ORN
PROPOČET NÁKLADŮ
Stavba: REKONSTRUKCE A ZATEPLENÍ OBVODOVÝCH A STŘEŠNÍCH PLÁŠŤŮ BUDOV E a F V AREÁLU NEMOCNICE ČESKÝ BROD
Místo: | Český Brod, Žižkova 1311/282
Část: F - Propočet nákladů
Objednatel: Město Český Brod, nám. Husovo 70, 282 01 Český Brod |  |  |  | Zpracoval:
Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Reml, U Okrouhlíku 7/1535, 150 00 Praha 5 |  |  |  | Datum: 06/2021
P.Č. | Popis | MJ | Množství celkem | Cena jednotková | Cena celkem
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Ostatní rozpočtové náklady |  |  |  | 858090.3187
| Zřízení staveniště |  |  |  | 42000
1. | Náklady spojené s umístěním stavby | kpl | 1 | 10000 | 10500
2. | Konečný úklid staveniště | kpl | 1 | 30000 | 31500
| Kompletační činnost |  |  |  | 708500
3. | Kompletační činnost dodavatele | kpl | 1 | 7172687.91 | 71726.8791
4. | Inženýrská činnost - autorský dozor - DTTO. 10. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dokumentace skutečného provedení a úprava celkového provozního schématu | kpl | 1 | 35000 | 38500
6. | Doměření stavby pro další stupně PD, zejména zadávací dokumentaci stavby. | kpl | 1 | 30000 | 33000
7. | Projektová příprava dalších stupňů dokumentace, předpoklad : Územní souhlas + Dokumentace pro stavbní povolení + Zadávací dokumentace v prodrobnosti dokumentace pro provedení stavby vč. Výkazu výměr. | kpl | 1 | 355000 | 497000
8. | Měření vlhkosti fasády | kpl | 1 | 15000 | 21000
9. | Odběr vzorků pro stanovení druhu odpadů pro dokumentaci / průzkum přítomnosti azbestu etc. / | kpl | 1 | 20000 | 28000
10. | Technický a autorský dozor | kpl | 1 | 65000 | 91000
| Provozní vlivy |  |  |  | 107590.3187
11. | Realizace za provozu | kpl | 1 | 7172687.91 | 107590.3187