
**Český Brod**

****

**ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) pro koncesi na služby postupem podle části osmé ZZVZ

(§ 174 a násl. ZZVZ), a to v koncesním řízení podle § 180 a násl. ZZVZ

**Název koncesního řízení:**

**provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod**

**Zadavatel**

**Město Český Brod**

se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČO: 00235334

**Zpracovatel a zástupce zadavatele:**

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

IČO: 47116901



**OBSAH:**

[1. Úvod 4](#_Toc19176298)

[1.1. Údaje o zadavateli 4](#_Toc19176299)

[1.2. Zpracovatel zadávací dokumentace a zástupce Zadavatele 4](#_Toc19176300)

[1.3. Základní informace o koncesním řízení 5](#_Toc19176301)

[1.4. Zadávací dokumentace, přístup k zadávací dokumentaci 5](#_Toc19176302)

[1.5. Důvod vyhlášení koncesního řízení 6](#_Toc19176303)

[1.6. Doba trvání koncese 6](#_Toc19176304)

[1.7. Předmět koncesního řízení 7](#_Toc19176305)

[1.8. Klasifikace předmětu zakázky 7](#_Toc19176306)

[1.9. Předpokládaná hodnota koncese 8](#_Toc19176307)

[1.10. Stručný popis provozované infrastruktury a místo plnění 8](#_Toc19176308)

[1.11. Předpokládaný harmonogram realizace předmětu zakázky 11](#_Toc19176309)

[1.12. Podmínky pro změnu termínu plnění 11](#_Toc19176310)

[2. Požadavky na kvalifikaci dodavatele 11](#_Toc19176311)

[2.1. Kategorie kvalifikačních kritérií 11](#_Toc19176312)

[2.2. Prokázání splnění kvalifikace 11](#_Toc19176313)

[2.3. Základní způsobilost 13](#_Toc19176314)

[2.4. Profesní způsobilost 13](#_Toc19176315)

[2.5. Ekonomická kvalifikace 13](#_Toc19176316)

[2.6. Technická kvalifikace 14](#_Toc19176317)

[3. Podmínky a požadavky na zpracování Žádosti 15](#_Toc19176318)

[3.1. Forma Žádosti 16](#_Toc19176319)

[3.2. Způsob a místo podání Žádosti 16](#_Toc19176320)

[3.3. Struktura Žádosti 16](#_Toc19176321)

[3.4. Ochrana informací 17](#_Toc19176322)

[4. Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky 17](#_Toc19176323)

[4.1. Část předmětu Koncesní smlouvy, která nesmí být plněna poddodavatelem 17](#_Toc19176324)

[4.2. Obchodní podmínky 18](#_Toc19176325)

[5. Další podmínky pro průběh koncesního řízení 18](#_Toc19176326)

[5.1. Komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem 18](#_Toc19176327)

[5.2. Vysvětlení zadávací dokumentace 18](#_Toc19176328)

[5.3. Prohlídka místa plnění 19](#_Toc19176329)

[5.4. Otevírání  Žádostí 19](#_Toc19176330)

[5.5. Posouzení kvalifikace 19](#_Toc19176331)

[Druhá fáze koncesního řízení – nabídky 20](#_Toc19176332)

[6. Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny 20](#_Toc19176333)

[6.1. Požadavek na zpracování nabídkové ceny 20](#_Toc19176334)

[6.2. Požadavky na zpracování nabídky 20](#_Toc19176335)

[6.3. Lhůta a způsob podání nabídek 20](#_Toc19176336)

[6.4. Struktura nabídky 21](#_Toc19176337)

[7. Pravidla pro hodnocení nabídek v koncesním řízení 22](#_Toc19176338)

[7.1. Ekonomická výhodnost nabídek 22](#_Toc19176339)

[7.2. Kritéria hodnocení a jejich popis 22](#_Toc19176340)

[7.3. Metoda hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení 23](#_Toc19176341)

[8. Podmínky pro průběh koncesního řízení po podání nabídek 24](#_Toc19176342)

[8.1. Otevírání nabídek 24](#_Toc19176343)

[8.2. Hodnocení nabídek, hodnotící komise 24](#_Toc19176344)

[8.3. Posouzení nabídek 24](#_Toc19176345)

[8.4. Mimořádně nízká nabídková cena 24](#_Toc19176346)

[8.5. Objasnění nebo doplnění předložených údajů či dokladů 24](#_Toc19176347)

[8.6. Výběr dodavatele a podmínky pro uzavření Koncesní smlouvy 25](#_Toc19176348)

[9. Jiné podmínky a požadavky Zadavatele 25](#_Toc19176349)

[9.1. Jistota za nabídku 25](#_Toc19176350)

[9.2. Zadávací lhůta 26](#_Toc19176351)

[9.3. Varianty nabídky 26](#_Toc19176352)

[9.4. Informace o přecházejících zaměstnancích 26](#_Toc19176353)

[9.5. Změny v kvalifikaci účastníka koncesního řízení 26](#_Toc19176354)

[9.6. Vysvětlení zadávací dokumentace 27](#_Toc19176355)

[9.7. Prohlídka místa plnění 27](#_Toc19176356)

[9.8. Zrušení koncesního řízení 27](#_Toc19176357)

[9.9. Důvěrnost informací 27](#_Toc19176358)

[10. Přílohy 27](#_Toc19176359)

# Úvod

## Údaje o zadavateli

**Název: Město Český Brod**

Sídlo: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

Statutární zástupce: Bc. Jakub Nekolný, starosta města

IČ: 00235334

DIČ: CZ00235334

Kontaktní osoba   
ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová

Telefon: +420 321 612 158

E-mail: [dockalova@cesbrod.cz](mailto:dockalova@cesbrod.cz)

(dále jen **„Zadavatel“** nebo též **„Vlastník**“)

## Zpracovatel zadávací dokumentace a zástupce Zadavatele

**Název: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**

Sídlo: Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Zastoupený: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva  
 Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

Odpovědný techn. zástupce:Ing. František Smrčka, ředitel divize 03

Ing. Lukáš Drbola, zást. ředitele divize 03

IČ: 47116901

DIČ: CZ47116901

Telefon: 257 110 111

E-mail: [smrcka@vrv.cz](mailto:smrcka@vrv.cz); [drbola@vrv.cz](mailto:drbola@vrv.cz)

Datová schránka: 4qfgxx3

(dále jen „**Zástupce**“)

Kontaktní osoby Zástupce: **Ing. Eva Frýbová**, Ing. Lukáš Drbola,

Adresa pro písemný styk: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, Praha 5, 150 56

**Datová schránka: 4qfgxx3**

Telefon, E-mail: **Ing. Eva Frýbová**

Telefon/E-mail: 603 321 119, [**frybova@vrv.cz**](mailto:frybova@vrv.cz)

Ing. Lukáš Drbola

Telefon/E-mail: 605 294 528, [drbola@vrv.cz](mailto:drbola@vrv.cz)

**Elektronický nástroj:** [**https://ezak.cesbrod.cz/**](https://ezak.cesbrod.cz/)*(profil zadavatele)*

Zástupce je dle § 43 ZZVZ na základě smlouvy se Zadavatelem pověřen jeho zastupováním při provádění úkonů podle ZZVZ v tomto koncesním řízení a organizačně zajišťuje celý průběh koncesního řízení. Zástupce není ve střetu zájmů dle § 44 ZZVZ. Zástupci není uděleno zmocnění k provedení výběru dodavatele, vyloučení dodavatele z účasti v koncesním řízení, zrušení řízení či rozhodnutí o námitkách.

## Základní informace o koncesním řízení

1. Zadavatel za účelem zadání veřejné zakázky, která je koncesí na služby, postupuje podle části osmé ZZVZ – Postup pro zadávání koncesí.
2. Zadavatel ve smyslu § 176 odst. 1 ZZVZ zvolil pro zadání veřejné zakázky, které je koncesí na služby, postup v **koncesním řízení** dle § 180 a násl. ZZVZ s tím, že průběh koncesního řízení bude probíhat ve dvou fázích.
3. Zadavatel zahajuje koncesní řízení postupem dle § 180 odst. 1 ZZVZ, tj. odesláním oznámení o zahájení koncesního řízení k uveřejnění způsobem podle § 212 ZZVZ, kterým vyzývá neomezený počet dodavatelů k podání písemných **žádostí o účast** (dále též „**Žádost“**).
4. Oznámení o zahájení koncesního řízení uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne ………………..pod č. VZ: …….**není** současněvýzvou k podání nabídek.
5. Všichni účastníci, kteří na základě svých Žádostí, podaných ve lhůtě pro podání žádostí o účast v souladu s touto zadávací dokumentací, prokáží splnění kvalifikace požadované Zadavatelem, budou následně Zadavatelem vyzváni k podání nabídek. **Nabídku na veřejnou zakázku může podat pouze vyzvaný účastník koncesního řízení**. Zadavatel si nevyhrazuje snížení počtu účastníků koncesního řízení.
6. Zadavatel v této zadávací dokumentaci stanovuje bližší podmínky pro průběh koncesního řízení, případně odkazuje na příslušná ustanovení ZZVZ odpovídající pro nadlimitní režim, a to za účelem uplatnění daných ustanovení s cílem upřesnění požadavků pro toto koncesní řízení.
7. Z důvodu podpory financování vodohospodářské infrastruktury města Český Brod z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 (dále též OPŽP 2014-2020), se zadávací podmínky a koncesní řízení řídí rovněž dokumentem „Pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014-2020“ ve znění platném ke dni zahájení koncesního řízení.
8. Podáním Žádosti přijímá dodavatel (účastník koncesního řízení) plně a bez výhrad veškeré podmínky, ustanovení a povinnosti uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména závazný text návrhu Koncesní smlouvy (s doplněním údajů požadovaných Zadavatelem), který je přílohou této zadávací dokumentace. Zadavatel nebude brát v úvahu žádné výhrady účastníka koncesního řízení k podmínkám a požadavkům této zadávací dokumentaci a jakákoliv výhrada může představovat důvod pro vyloučení účastníka koncesního řízení z účasti v koncesním řízení.
9. Zadavatel se rozhodl nejednat o podaných nabídkách.
10. Komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem bude v souladu s § 211 odst. 1 a odst. 3 ZZVZ probíhat výhradně písemně, a to elektronicky.
11. Zadavatel pro tuto veřejnou zakázku stanovuje podání žádostí o účast pouze elektronickou formou, a to prostřednictvím **elektronického nástroje E-ZAK**. Podmínky pro přístup k elektronickému nástroji a podmínky a požadavky na zpracování Žádosti a její podání jsou uvedeny v článku 3.2 této Zadávací dokumentace.

## Zadávací dokumentace, přístup k zadávací dokumentaci

1. Zadávací dokumentace představuje soubor požadavků, dokumentů, údajů a technických a jiných podmínek Zadavatele, které vymezují jednak kvalifikační předpoklady účastníků pro plnění veřejné zakázky v podrobnostech pro zpracování Žádosti a dále obchodní, technické a platební podmínky plnění veřejné zakázky, podrobnosti pro zpracování nabídkové ceny, způsob hodnocení nabídek a jiné podmínky a požadavky Zadavatele pro průběh koncesního řízení.
2. Zadávací dokumentace vč. všech příloh je uveřejněna a je dostupná na profilu Zadavatele ode dne uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení ve Věstníku veřejných zakázek („**Oznámení**“).
3. Zadávací dokumentace bude uveřejněna na profilu Zadavatele v E-ZAK nejméně do konce lhůty pro podání nabídek.

## Důvod vyhlášení koncesního řízení

Provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví Zadavatele, města Český Brod, je v současné době zajištěno na základě Smlouvy o pronájmu a komplexním provozování vodovodů a kanalizací v majetku města Český Brod“ (dále jen „**nájemní smlouva**“) uzavřené mezi Zadavatelem a provozovatelem – 1. SčV, spol. s r.o. a po změně názvu 1.SčV, a.s., se sídlem Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10, IČO 47549793 (dále jen **„1.SčV**“) na dobu určitou, s ukončením účinnosti k 31.12. 2020.

Zadavatel v rámci projektu pod názvem „Doplnění vodovodní sítě Český Brod“ realizuje výstavbu nové vodohospodářské infrastruktury, která je spolufinancována z prostředků Evropské unie v Operačním programu Životní prostředí v programovém období 2014-2020 (dále též „projekt OPŽP“).

Důvodem pro vyhlášení koncesního řízení je blížící se termín ukončení platnosti stávající nájemní smlouvy a současně povinnost zajistit výběr provozovatele dle podmínek OPŽP v termínu vázaném na kolaudaci projektu OPŽP.

Za účelem rozhodnutí o nejvhodnějším způsobu správy a provozování vodovodů a kanalizací ve vlastnictví Zadavatele (dále též „**Vodohospodářský majetek**“), zajistil Zadavatel zpracování technické, ekonomické a právní analýzy proveditelných variant modelů správy a provozování vodohospodářské infrastruktury – vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, na základě které se rozhodl pro oddílný model provozování a vybírá nového provozovatele pro další období 8 let pro stávající i novou vodohospodářskou infrastrukturu.

## Doba trvání koncese

1. Zadavatel stanovuje dobu trvání koncese od **1. 1. 2021** do **31. 12. 2028**.
2. Vzhledem k tomu, že doba trvání koncese stanovená Zadavatelem přesahuje 5 let, Zadavatel v Zadávací dokumentaci uvádí dle § 179 odst. 3 ZZVZ následující **odůvodnění:**

Pro rozhodování o délce udělení koncese jsou zásadní ta hlediska, která podporují dosažení strategických cílů zadavatele vyjádřených v části 1.7. Zadávací dokumentace, tj.:

* zajištění garancí za zlepšování kvality poskytovaných vodohospodářských služeb,
* zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti stavu Vodohospodářského majetku generováním potřebného objemu finančních zdrojů na jeho obnovu,
* zajištění sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné, včetně garancí za dlouhodobou stabilitu této ceny.

Aby budoucí provozovatel vybraný v koncesním řízení byl schopen dlouhodobě a trvale po celou délku trvání smlouvy zajišťovat co nevyšší standardy kvality poskytovaných služeb, a to za co nejnižších provozních nákladů (tzn. s co nejnižší cenou vody pro odběratele), musí k tomu, aby mohl poskytovat služby na úrovni nejlepší mezinárodní praxe, být dostatečně technicky, technologicky a organizačně vybaven. Znamená to trvalé provozní investice (po celou dobu trvání koncese), zejména do IT technologií, speciálních strojů a zařízení (řízení a monitoring vodohospodářské soustavy), měření a regulace systémů, chemicko-technologického zázemí (např. akreditované laboratoře) apod., od kterých každý uchazeč o získání koncese bude vyžadovat přiměřenou návratnost.

Tyto provozní investice provozovatele spolu s potřebnou optimalizací provozních nákladů v průběhu trvání koncese garantují zadavateli minimalizaci rizika „vybydlení“ Vodohospodářského majetku po ukončení koncese při současné stabilní úrovni kvality vodohospodářských služeb za přijatelnou cenu.

Výše uvedené požadavky na plnění strategického cíle zadavatele lze garantovat dostatečně dlouhou dobu trvání provozování v působnosti jednoho provozovatele, které, podle současných zkušeností v oboru vodovodů a kanalizací, je více než 5 let. Dosavadní praxe ve vodním hospodářství je taková, že s ohledem na doporučení ústředních orgánů, byla naprostá většina koncesních řízení pro větší města a regiony v ČR soutěžena na dobu trvání koncesní smlouvy 10 let (viz Rejstřík koncesních smluv MMR).

Platí zásada, že čím kratší délka trvání koncese, tím by se mohly zejména počáteční investice provozovatele negativně projevit vyššími provozními náklady; současně platí, že krátká doba trvání koncese i blížící se ukončení koncese nemotivuje provozovatele k vynakládání prostředků na odpovídající provozní investice - tím by mohla být v době kratšího trvání koncese ohrožena i žádoucí kvalita poskytovaných služeb.

.

## Předmět koncesního řízení

Předmětem koncesního řízení je zajištění bezpečného a plynulého provozování Vodohospodářského majetku, který je ve vlastnictví Zadavatele, a to v souladu s národní legislativou, zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZVaK**“).

Strategickým cílem Zadavatele je zajištění efektivního způsobu provozování Vodohospodářského majetku pro období osmi let nalezením profesně zdatného partnera s příslušnou kvalifikací a zkušeností (dále jen „**Provozovatel**“).

K dílčím cílům náleží zejména:

1. zajištění garancí za zlepšování kvality poskytovaných vodohospodářských služeb,
2. zabezpečení dlouhodobé udržitelnosti stavu Vodohospodářského majetku generováním potřebného objemu finančních zdrojů na jeho obnovu,
3. zajištění sociálně přijatelné ceny pro vodné a stočné, včetně garancí za dlouhodobou stabilitu této ceny,

Provozováním se přitom ve smyslu § 2 odst. 3 ZVaK rozumí souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Konkrétně se zejména jedná o dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody, dále při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné včetně ceny vody předané a další související činnosti; není jím správa vodovodů a kanalizací ani jejich investiční rozvoj.

Provozovatel přitom bude zajišťovat všechny povinnosti, které pro něj vyplývají zejména ze ZVaK i povinnosti, které Zadavatel coby vlastník infrastruktury podle ZVaK, přenese na Provozovatele, a to v rozsahu této zadávací dokumentace.

## Klasifikace předmětu zakázky

Z hlediska předmětu plnění se jedná o veřejnou zakázku, která je koncesí na služby.

Klasifikace služeb:

kód CPV: 65130000-3, název – Provoz vodovodů

kód CPV: 90410000-4, název – Sbírání odpadních vod.

kód CPV: 90420000-7, název – Čištění odpadních vod.

## Předpokládaná hodnota koncese

Předpokládaná hodnota koncese ve smyslu § 175 ZZVZ je stanovena jako předpokládaný celkový obrat dodavatele (budoucího Provozovatele) za služby odpovídající předmětu Koncesní smlouvy bez daně z přidané hodnoty za dobu jejího trvání a činí: **207 160 000,- Kč.**

*„Předpokládaný celkový obrat“ odpovídá celkovým předpokládaným tržbám koncesionáře za vodné a stočné za období 1. 1. 2021 – 31. 12. 2028, a to k okamžiku zahájení koncesního řízení*.)

## Stručný popis provozované infrastruktury a místo plnění

Následující stručný popis vodovodu a kanalizace ve vlastnictví města Český Brod vychází z Vybraných údajů majetkové evidence za rok 2018 a podkladů Zadavatele.

### **Vodovod**

Vodovod Český Brod je zásobován pitnou vodou ze čtyř zdrojů. Jsou to ÚV Zahrady, prameniště Štolmíř, zdroj Vrátkov a od roku 2012 také pitná voda předávaná z vodovodu obce Kounice.

Z úpravny vody Zahrady je voda po provzdušnění (odvětrání radonu) a hygienickém zabezpečení čerpána přímo do vodovodní sítě a přebytek vody je akumulován ve vodojemu Na Vrabčici (1 komorový zemní VDJ objemu 900 m3). Od dubna 2016 je na ÚV Zahrady dávkován přípravek na omezení negativních důsledků vysoké tvrdosti vody.

Ze zdroje Štolmíř je voda po hygienickém zabezpečení čerpána přímo do VDJ Na Vrabčici, odkud následně gravitačně odtéká do spotřebiště.

Zdroj Vrátkov je ve správě soukromé společnosti FJP Investments, a voda z tohoto zdroje je externě nakupována. Ze zdroje je voda dopravována do úpravny vody Zahrady, kde se mísí s upravenou vodou ze Zahrad a následně je společně čerpána do vodovodní sítě. V hlediska vlastnictví zdroje Vrátkov je majetkem města Český Brod, a tím i předmětem pachtu, část technologického vybavení zdroje Vrátkov, a to: čerpadla ve vrtech VR3, VR4, napájecí kabel k čerpadlům, 2x rozvaděč a dále armaturní šachta a vodoměrná šachta, kde je předávací místo nakupované vody. Zbývající části objektu vodního zdroje vč. pozemku nejsou součástí provozovaného Vodohospodářského majetku Zadavatele. V době přípravy koncesního řízení město Český Brod jedná o odkoupení vodních zdrojů – vrtů VR3 a VR 4 od současného vlastníka.

Připojení čtvrtého zdroje (pitné vody z obce Kounice) bylo provedeno v roce 2012 a to za účelem eliminace potíží s překračováním povolené hodnoty koncentrace dusičnanů a uranu ve vodě ze zdroje Štolmíř. Pitná voda z Kounic je přiváděna nově vybudovaným přivaděčem do objektu úpravny vody a čerpací stanice Štolmíř a následně čerpána do VDJ Na Vrabčici odkud společně s vodou ze zdroje Štolmíř odtéká do města Český Brod. Předávacím místem je objekt ÚV Štolmíř.

Vodovod města Český Brod je provozován v 1 tlakovém pásmu, pouze malá oblast ul. Wolkerova je posílena z ATS Wolkerova .

Podrobný popis vodovodního systému města Český Brod je uveden v provozním řádu vodovodu (příloha I.1 Zadávací dokumentace).

Z veřejného vodovodu bylo v roce 2018 zásobováno 6 821 obyvatel.

Vodovod v majetku města Český Brod tvoří:

1. Vodní zdroje:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Množství odebrané (vyrobené a převzaté) vody v r. 2018 | | |
| ÚV Zahrady | 103 301 m3 | 32,22 % |
| ÚV Štolmíř | 95 480 m3 | 29,78 % |
| Zdroj Vrátkov – převzatá voda | 68 472 m3 | 21,36 % |
| Kounice – převzatá voda | 53 340 m3 | 16,64 % |
| Celkem | 320 594 m3 | 100% |

1. Stavby pro úpravu vody - kapacity:
   * Úpravna vody Zahrady (8 l/s)
   * Úpravna vody Štolmíř (7 l/s)
   * Zdroj Vrátkov (7 l/s) – město Český Brod vlastní pouze část objektu – viz výše uvedený popis
2. Vodovodní řady:
   * Přivaděč Zahrady - Český Brod, Štolmíř- Český Brod, délka 7,517 km
   * rozvodná vodovodní síť, celková délka 35,868 km

Na vodovodní síti je umístěno celkem:

* + 1 vodojem (VDJ Na Vrabčici) o celkovém zásobním objemu 900 m3
  + 1 čerpací stanice
  + 1 543 vodovodních přípojek

Celková hodnota vlastněné VHI (vodovod) dle VUME je 189,12 mil. Kč.

Stávající vodovod pro veřejnou potřebu je přehledně vyznačen v situačním schématu vodovodu v příloze č. E.2 Zadávací dokumentace.

### **Kanalizace**

Odpadní vody jsou odváděny částečně jednotnou gravitační kanalizací a částečně tlakovou kanalizací a následně čištěny na městské čistírně odpadních vod. ČOV v Českém Brodě byla uvedena do provozu v roce 1998. Jedná se o mechanicko-biologickou ČOV se zvýšeným odstraňováním dusíku, pracující na principu nitrifikace s předřazenou denitrifikací. V roce 2011 prošla ČOV kompletní rekonstrukcí, při které byla zvýšena její kapacita ze 7 600 EO na 9 461 EO. V roce 2012 prošla ČOV půlročním zkušebním provozem a následně byla úspěšně uvedena do trvalého provozu.

Kanalizaci ve vlastnictví města Český Brod tvoří:

1. Stoková siť:

* kanalizační stoky v celkové délce 36, 385 km

Na stokové síti je umístěno celkem:

* + 8 odlehčovacích komor
  + 3 čerpacíc stanice
  + 1 714 kanalizačních přípojek

1. Čistírna odpadních vod:
   * mechanicko – biologická ČOV se zvýšeným odstraňováním dusíku a fosforu
   * současná kapacita 9 461 EO

Celková hodnota vlastněné VHI (kanalizace) dle VUME je 330,30 mil. Kč.

Stávající kanalizace pro veřejnou potřebu je přehledně vyznačena v situačním schématu kanalizace v příloze č. E.2 Zadávací dokumentace.

### **Nový Vodohospodářský majetek - projekt OPŽP**

V současné době je v rámci projektu „Doplnění vodovodní sítě Český Brod“ financované z OPŽP 2014-2020 budována nová VHI, která bude k zahájení plnění koncesní smlouvy již zařazena do Vodohospodářského majetku.

Doplnění vodovodní sítě Český Brod (Reg. č. projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/16-043/0004796)

Projekt řeší výstavbu vodovodních řadů (B, C, F, H) rozvodné sítě města Český Brod (lokalita Na Křemínku, ul. Nábřežní, Jungmanova, Polomská) , v celkové délce 960 m. Po realizaci projektu dojde k napojení dalších-\_150 obyvatel na veřejný vodovod. Celková cena nového vodovodu: ………. mil. Kč), předpokládaný termín dokončení realizace stavby je 08/2020.

Vybrané části projektové dokumentace projektu OPŽP jsou uvedeny v příloze J Zadávací dokumentace.

### **Nový Vodohospodářský majetek – připravované akce**

Město Český Brod připravuje v rámci dostavby či rekonstrukce vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu další akce, z nichž z hlediska časové priority realizace a stupně přípravy uvádíme tyto projekty:

1. Projekt „Doplnění vodovodní sítě Český Brod – část A, D, G“ řeší optimalizaci vodovodní sítě vč. zokruhování, a to propojením řadů v ulicích Rokycanova - Na Cihelně, Jana Koziny – Bedřicha Smetany a Bezručova – Žizkova při současném zrušení technicky nevyhovujících částí vodovodů. Celková délka nového vodovodu činí cca 120 m. Předpokládané investiční náklady …………mil. Kč budou hrazeny z vlastních zdrojů města Český Brod. Projektem nedojde k připojení nových odběratelů.
2. Nové vodní zdroje NV1 a NV2 a jejich napojení na veřejný vodovod města Český Brod. Projekt má zpracovanou projektovou dokumentaci ve stupni DUR + DSP a vydané stavební povolení. Součástí stavby je vystrojení vrtů a vybudování přivaděče v délce 8 km. Město Český Brod připravuje podklady pro poskytnutí dotace na realizaci akce, která se předpokládá v roce 2020/2021 s investičním nákladem cca 70 mil. Kč.
3. Projekt „Nový vodojem a rekonstrukce stávajícího vodojemu Český Brod“ řeší stavbu nové akumulační nádrže zemního vodojemu o užitném objemu 990 m3 vedle stávajícího vodojemu Na Vrabčici. Stávající akumulační nádrž VDJ bude kompletně zrekonstruována, včetně armaturních komor a vystrojení. V rámci akce bude realizován výtlak z vrtu do nového VDJ a rekonstrukce stávajícího zásobního řadu do města. Stavba má vydáno stavební povolení, realizaci akce je plánována na roky 2020/2021 s investičním nákladem cca 50 mil. Kč.
4. Projekt „Intenzifikace ČOV Český Brod“ představuje zvýšení kapacity stávající ČOV z 9 461 EO na budoucích 13 500 EO. Realizace akce bude termínově přizpůsobena možnosti získání dotace, zatím předpokládá se v letech 2021/2022. Investiční náklady odhadnuty na 15 mil. Kč zahrnují i řešení likvidace kalů.

Postupně jsou realizovány výměny částí vodovodů a kanalizací z důvodu havarijního stavu v ulicích:

* Pod Velkým vrchem – dokončeno
* Tuchorazská a Moravská – realizace v roce 2019
* Sokolovská – realizace v roce 2020.

Vybrané části projektových dokumentací k připravovaným projektům add a) – c) jsou uvedeny v příloze K Zadávací dokumentace.

## Předpokládaný harmonogram realizace předmětu zakázky

**Předpokládá se následující harmonogram:**

Ukončení koncesního řízení a výběr provozovatele 31. 3. 2020

Předání a převzetí funkce provozovatele 31. 3. 2020 – 31.12. 2020

Obstarání oprávnění k provozování podle ustanovení § 6 ZVaK **31. 10. 2020**

Zahájení realizace Koncesní smlouvy **1. 1. 2021**

Ukončení realizace Koncesní smlouvy **31. 12. 2028**.

## Podmínky pro změnu termínu plnění

Pokud na straně Zadavatele nebude možné dodržet předpokládaný termín zahájení realizace předmětu Koncesní smlouvy (např. z důvodu prodloužení doby trvání koncesního řízení) a tento termín se zpozdí o více než 120 dnů, je účastník, s nímž bude uzavřena smlouva, oprávněn požadovat, aby termín ukončení realizace Koncesní smlouvy byl upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné Vodohospodářský majetek provozovat.

# Požadavky na kvalifikaci dodavatele

## Kategorie kvalifikačních kritérií

Kvalifikaci splní ten dodavatel, který prokáže splnění:

1. základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ – viz čl. 2.3. této zadávací dokumentace;
2. profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ – viz čl. 2.4. této zadávací dokumentace;
3. ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ – viz čl. 2.5. této zadávací dokumentace;
4. technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ s tím, že Zadavatel požaduje i jiné doklady k prokázání splnění technické kvalifikace, než jsou uvedeny v § 79 ZZVZ – viz čl. 2.6. této zadávací dokumentace.

## Prokázání splnění kvalifikace

### Není-li v této zadávací dokumentaci stanoveno jinak, dodavatelé prokazují splnění kvalifikace způsobem dle ZZVZ platným pro nadlimitní režim.

### Není-li stanoveno jinak, doklady k prokázání splnění kvalifikace postačí v Žádosti předložit v prosté kopii.

### **Další podmínky a informace k prokázání kvalifikace:**

1. ***Prokazování kvalifikace získané v zahraničí (§ 81 ZZVZ)***

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném Zadavatelem, doplněné překladem do českého jazyka, pokud se nejedná o slovenský jazyk. V případě, že by měl Zadavatel pochybnost o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků.

1. ***Prokazování kvalifikace prostřednictvím jiných osob/poddodavatelem (§ 83 ZZVZ)***

Dodavatel může prokázat určitou část požadované ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti (s výjimkou požadavku § 77 odst. 1 ZZVZ) prostřednictvím jiných osob (poddodavatele). Dodavatel je v takovém případě povinen Zadavateli předložit:

* + - doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
    - doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
    - doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
    - písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky/koncesní smlouvy nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění koncesní smlouvy, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle předchozího bodu je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle předchozího odstavce obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

**Dodavatel není oprávněn prokazovat technické kvalifikační předpoklady prostřednictvím jiné osoby/poddodavatele pro tu část veřejné zakázky, jejímž předmětem je poskytování části služeb vymezených v čl. 4.1 této Zadávací dokumentace, u kterých si Zadavatel vyhradil, že budou plněny pouze vybraným dodavatelem.**

Zadavatel požaduje, aby dodavatel a jiná osoba, jejímž prostřednictvím dodavatel prokazuje ekonomickou kvalifikaci podle § 78 ZZVZ, nesli společnou a nerozdílnou odpovědnost za plnění veřejné zakázky.

1. ***Prokazování kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů***

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně.

1. ***Prokázání základní a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů***

Dodavatelé zapsaní v seznamu kvalifikovaných dodavatelů (§ 226 a násl. ZZVZ) mohou prokázat splnění základní způsobilosti a profesní způsobilosti výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů za podmínek uvedených v § 228 ZZVZ, tj. pokud:

* + - k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, není výpis ze seznamu starší než tři měsíce,
    - údaje uvedené ve výpisu pokrývají požadavky Zadavatele na prokázání základní a profesní způsobilosti v rozsahu uvedeném v bodě 2. 3. a 2. 4. této zadávací dokumentace,
    - výpis neobsahuje údaj podle § 231 odst. 4 ZZVZ o zahájení řízení o změně údajů nebo vyřazení dodavatele ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

1. ***Prokázání splnění kvalifikace výpisem ze seznamu certifikovaných dodavatelů***

Certifikovaní dodavatelé mohou prokázat splnění kvalifikace Zadavateli předložením certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů (§ 233 ZZVZ) osobou akreditovanou pro činnost v systému certifikovaných dodavatelů. Předloží-li dodavatel Zadavateli certifikát vydaný v rámci systému certifikovaných dodavatelů, který obsahuje náležitosti stanovené v § 239 ZZVZ ve lhůtě pro prokázání splnění kvalifikace a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace, nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

1. ***Dodatečné informace a doklady***

Zadavatel si může vyžádat od dodavatele objasnění předložených informací nebo dokladů nebo předložení dalších dodatečných informací či dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Dodavatel je pak povinen tuto povinnost splnit v přiměřené lhůtě stanovené Zadavatelem.

1. ***Plnění některých kvalifikačních požadavků vyjádřené v české měně***

Pokud Zadavatel stanoví některé kvalifikační požadavky vyjádřené v české měně, může dodavatel doložit splnění těchto požadavků přepočtem jiné měny než CZK přepočtem na CZK. Pro tento přepočet použije poslední čtvrtletní průměrný kurz devizového trhu příslušné měny v CZK stanovený a zveřejněný ČNB ke dni uveřejnění Oznámení.

## Základní způsobilost

### Zadavatel požaduje prokázání splnění základní způsobilosti dodavatele dle ustanovení § 74 ZZVZ způsobem podle § 75 odst. 1 ZZVZ, tj. předložením:

* 1. výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
  2. potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  3. písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),
  4. písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
  5. potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),
  6. výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e).

### Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení koncesního řízení.

## Profesní způsobilost

### Splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice prokáže dodavatel, který předloží:

1. dle § 77 odst. 1 ZZVZ výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje,
2. dle § 77 odst. 2 ZZVZ doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky v rozsahu odpovídajícím předmětu koncese, tj. příslušné živnostenské oprávnění provozovat živnost volnou v oboru činností:
   * provozování vodovodů a kanalizací a úprava a rozvod vody,
   * nakládání s odpady (vyjma s nebezpečnými odpady) podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nebo jiné příslušné ekvivalentní oprávnění.

### Doklady prokazující profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení koncesního řízení.

## Ekonomická kvalifikace

### Zadavatel stanovuje požadavek na kvalifikaci podle § 78 odst. 1 ZZVZ a způsob jeho prokázání takto:

1. předložení výkazu zisku a ztrát dodavatele, nebo obdobného dokladu podle právního řádu země sídla dodavatele, za tři (3) bezprostředně předcházející účetní období.
2. výše ročního obratu dosažená dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky musí činit minimálně **30,0 mil. Kč** bez DPH, a to v každém z tří (3) předcházejících účetních období.

### Minimální výše obratu dodavatele v každém z tří (3) bezprostředně předcházející účetní období se musí vztahovat ke službám provozování vodovodů a kanalizací, takže pokud to z výkazu zisku a ztrát přímo nevyplývá, doloží dodavatel tuto skutečnost navíc ještě čestným prohlášením.

## Technická kvalifikace

### Pro splnění technické kvalifikace dodavatele dle § 79 ZZVZ stanovuje Zadavatel v souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ níže uvedená kritéria technické kvalifikace a minimální úroveň pro jejich splnění. U každého z kritérií technické kvalifikace Zadavatel stanovuje doklady k jejich prokázání. Vzhledem k tomu, že se jedná o koncesní řízení, Zadavatel dle § 180 odst. 6 ZZVZ doplňuje i jiné požadavky na doložení technické kvalifikace.

### Pro splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) ZZVZ v rozsahu požadovaném Zadavatelem dodavatel předloží:

**Seznam významných služeb** poskytnutých dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením koncesního řízení v oblasti provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu (na základě provozních smluv uzavřených mezi dodavatelem jako provozovatelem a vlastníkem infrastruktury nebo na svých vodovodech a kanalizacích), které splňují tyto minimální požadavky Zadavatele:

1. 2 zakázky na služby zahrnující kontinuální provozování vodovodů pro veřejnou potřebu zajišťujícího dodávku pitné vody  ve městě, které má vodovodní síť delší než **16,0 km**,
2. 2 zakázky na služby zahrnující kontinuální provozování kanalizací pro veřejnou potřebu zajišťujících odvádění odpadních vod ve městě s více než **3 000 obyvateli**, které má kanalizační síť delší než **16,0 km**, z nichž alespoň u jedné služby se jedná z více než 50% o jednotnou kanalizační síť.
3. provozování nejméně 1 čistírny odpadních vod s projektovanou kapacitou více než **8 000** **EO** (1 EO = 60 g BSK5/os/den), která zajišťuje čištění odpadních vod od nejméně **3 000 obyvatel** napojených na kanalizaci.

Přičemž pojmem „kontinuální provozování“ se rozumí nepřetržité provozování po dobu minimálně 3 let. Doba požadavku seznamu významných služeb za poslední 3 roky před zahájením je splněna, pokud byla služba spočívající v „kontinuálním provozování“ v průběhu této doby ukončena.

Splnění kritéria technické kvalifikace prokazující poskytování těchto významných služeb bude dodavatel dokladovat seznamem významných služeb dle požadavků bodu 2.6.2. a) - c) této zadávací dokumentace, ze kterého bude patrné splnění požadovaných parametrů služeb, vč. doby poskytnutí služeb a identifikace objednatele.

Přílohou seznamu významných služeb bude kopie „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence dle § 5 ZVaK“, případně (jde-li o zahraniční dodavatele) přehled údajů a informací, které odpovídají rozsahu „Vybraných údajů z majetkové a provozní evidence“ tj. příloh č. 1 až 4 k vyhlášce č. 428/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

### Pro splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. c) a d) ZZVZ doplňuje Zadavatel rozsah min. požadavků pro toto koncesní řízení a upřesňuje způsob, kterým dodavatel splnění technické kvalifikace prokáže. Dodavatel předloží:

1. **seznam techniků –** kteří se budou podílet na plnění Koncesní smlouvy**;** jmenný seznam techniků*(členěný podle níže uvedených kategorií požadavků dle bodu 2.6.3.b)*, potvrzený osobou oprávněnou jednat za dodavatele.
2. **osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci,** vztahující se k požadovaným službám na základě Koncesní smlouvy, a to jak ve vztahu k pracovníkům dodavatele, kteří se budou podílet na Koncesní smlouvy, tak jeho j vedoucím pracovníkům (zaměstnancům), splňující níže uvedené minimální požadavky Zadavatele:

**b1) nejméně 2 zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním** v akreditovaném studijním programu, obsahově zaměřeném na ekonomiku stavebnictví, vodní hospodářství nebo chemicko - technologické procesy úpravy vod a jejich čištění a minimální praxí **10 let v oboru provozování vodovodů a kanalizací**; z nichž bude nejméně:

**b1.1 – 1 vedoucí zaměstnanec řízení provozu ČOV nebo technolog ČOV:**

* 1. Za posledních 10 let praxe se kontinuálně nejméně 5 let aktivně podílel na řízení provozu ČOV nebo technologických procesů čištění odpadních vod na ČOV s projektovanou kapacitou nejméně 8 000 EO (1 EO = 60 g BSK5/os/den).
  2. Požadována schopnost komunikace v českém jazyce;

**b1.2 – 1 vedoucí zaměstnanec řízení provozu stokové sítě nebo vodovodní sítě:**

1. Za posledních 10 let praxe se kontinuálně nejméně 5 let aktivně podílel na řízení provozu vodovodní nebo stokové sítě sloužící k zásobování pitnou vodou nebo odvádění odpadních vod pro minimálně 3 000 obyvatel.
2. Požadována schopnost komunikace v českém jazyce / a nebo k výrobě a distribuci pitné vody, platných v ČR.

**b2) nejméně 3 zaměstnanci** s minimálně **středoškolským vzděláním** (SŠ či učební obor s maturitou) technického nebo ekonomického zaměření a minimální praxí **5 let v oboru provozování vodovodů a kanalizací.**

*Poznámka: Názvy pozic jsou uvedeny pouze pro přehlednost a nemusí odpovídat názvu pracovní pozice zaměstnance u konkrétního dodavatele. Pro posouzení splnění technické kvalifikace je proto rozhodující popis pracovní pozice či pracovní náplň uvedená v životopise, pokud to z názvu zastávané pozice přímo nevyplývá.*

### Zadavatel ve vztahu k bodu 2.6.3. stanovuje tyto podmínky:

* 1. osoby, kterými dodavatel prokazuje technickou kvalifikaci dle bodu 2.6.3, jsou zaměstnanci dodavatele nebo osoby v obdobném postavení,
  2. dodavatel **nesmí prokázat kvalifikaci jednou a toutéž osobou** ve vztahu k jednotlivým požadavkům na vzdělání a kvalifikaci osob,
  3. osoby, kterými dodavatel prokazuje kvalifikaci dle bodu 2.6.3, musí splňovat schopnost komunikace v českém jazyce (slovem i písmem), která bude potvrzena prohlášením pracovníka v životopise,
  4. dodavatel spolu s osvědčením o vzdělání a odborné kvalifikaci osob v pozicích dle bodu 2.6.3 odst. b1) a b2). předloží profesní životopisy osob s rozsahem údajů dle vzoru v Příloze B zadávací dokumentace.

### Pro splnění kritéria technické kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. i) ZZVZ požaduje Zadavatel doložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele za poslední tři roky, který prokáže **minimální požadavek Zadavatele na průměrný roční počet zaměstnanců v každém z posledních 3 let – nejméně 8 osob**,

Splnění kritéria technické kvalifikace dle bodu 2.6.5 bude dodavatel dokladovat formou čestného prohlášení, potvrzeného osobou oprávněnou jednat za dodavatele.

# Podmínky a požadavky na zpracování Žádosti

Údaje a doklady předložené v Žádosti budou uvedeny v českém jazyce (listiny v jiném než českém jazyce budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě. Doklady ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu.

Žádost, resp. jednotlivé doklady Žádosti, u nichž je dle ZZVZ nebo Zadavatelem vyžadován podpis dodavatele *(Krycí list, čestná prohlášení apod.)*, budou podepsány osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí Žádosti. Dokumenty Žádosti mohou být podepsány jak vlastnoručním, tak elektronickým podpisem.

## Forma Žádosti

Žádost bude zpracována a předložena v  elektronické podobě.

## Způsob a místo podání Žádosti

**Lhůta pro podání Žádosti je uvedena v Oznámení uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek.**

1. Žádost podaná po uplynutí lhůty pro podání Žádostí nebo podaná v rozporu se způsobem dále stanoveným v této Zadávací dokumentaci se nepovažuje za podanou a v průběhu koncesního řízení se k ní nepřihlíží.
2. Žádost musí být podána písemně v elektronické podobě, prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK, který má město Český Brod, jako veřejný zadavatel zřízen. Přístup k elektronickému nástroji E-ZAK je k dispozici na adrese <https://ezak.cesbrod.cz/>. Každý účastník koncesního řízení je povinen se nejprve do uvedeného el. nástroje zaregistrovat.
3. Registrace dodavatele v elektronickém nástroji E-ZAK se provede postupem uvedeným v uživatelské příručce pro dodavatele, která je k dispozici na dolní listě hlavní stránky E-ZAK v záložce „Manuály“. K úspěšnému dokončení registrace je nutné využít platný elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu (viz uživatelská příručka – manuál elektronického podpisu).
4. Žádost účastníka koncesního řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“).
5. Šifrování Žádosti se děje automaticky po vložení platného elektronického podpisu při odesílání Žádosti / nabídky.
6. Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání Žádosti tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání Žádostí (podáním se rozumí finální odeslání Žádosti do E-ZAK po nahrání veškerých příloh).

***Doporučení Zadavatele:***

*Na adrese* [*https://ekaz.cesbrod.cz/*](https://ekaz.cesbrod.cz/) *je v levém menu záložka „Test nastavení prohlížeče“, kde má dodavatel možnost si ověřit, zda jeho prohlížeč splňuje všechny potřebné požadavky pro podání Žádosti / nabídky v zadávacím (koncesním) řízení. Test prostředí a test odeslání nabídky (žádosti o účast) pomohou účastníkům koncesního řízení ověřit správnost a funkčnost nastavení jejich prohlížeče a systému.*

Bude-li mít dodavatel technické potíže s podání Žádosti, Zadavatel doporučuje kontaktovat uživatelskou podporu E-ZAK na tel. čísle +420 538 702 719 (8:00-17:00 v pracovní dny): nebo na e-mailové adrese: [podpora@ezak.cz.cz](mailto:podpora@ezak.cz.cz)

## Struktura Žádosti

Žádost bude obsahovat údaje a doklady požadované Zadavatelem v zadávací dokumentaci v tomto doporučeném členění a pořadí dokumentů:

1. Obsah Žádosti

s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí Žádosti

1. Identifikační údaje
2. vyplněnýformulář „Úvodní list“ Žádosti (**Příloha A** této zadávací dokumentace),
3. případná plná moc osoby zmocněné statutárním orgánem k jednání a podpisu Žádosti jménem dodavatele,
4. Doklady k prokázání splnění kvalifikace dle čl. 2 této zadávací dokumentace v členění:
5. základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ – viz čl. 2. 3. této zadávací dokumentace;
6. profesní způsobilosti dle § 77 ZZVZ – viz čl. 2. 4. této zadávací dokumentace;
7. ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ – viz čl. 2.5. této zadávací dokumentace;
8. technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ – viz čl. 2.6. této zadávací dokumentace
9. Ostatní údaje a doklady – další údaje a doklady, které jsou součástí Žádosti, dále případné uvedení údajů nebo sdělení, která dodavatel označuje za důvěrné, ve smyslu § 218 ZZVZ.

## Ochrana informací

### Pokud dodavatel považuje některé údaje ve své Žádosti podané do koncesního řízení za důvěrné ve smyslu § 218 odst. 1 ZZVZ, tak tyto údaje v Žádosti označí.

### Při označení informací, jako důvěrné, vezme dodavatel v úvahu ustanovení § 218 odst. 2 písm. b) ZZVZ, ve vztahu k informacím, u kterých má zadavatel ze zákona povinnost jejich uvedení ve zprávě o hodnocení, oznámení o výběru dodavatele, nebo v písemné zprávě zadavatele.

### 3.4.3. Dodavatel podáním žádosti o účast souhlasí se zpracováním osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

# Obchodní podmínky a jiné smluvní podmínky

## Část předmětu Koncesní smlouvy, která nesmí být plněna poddodavatelem

Zadavatel si vyhrazuje, že část předmětu Koncesní smlouvy nesmí být plněna poddodavatelem a to v následujícím rozsahu činností:

1. řízení obsluhy čistírny odpadních vod,
2. řízení provozu kanalizační sítě,
3. řízení provozu vodovodní sítě vč. úpraven vod,
4. zajišťování běžné preventivní údržby, revize a kontroly vodovodu a kanalizace v souladu s provozními řády, technickými předpisy a pokyny výrobců, včetně návrhu a zajišťování nápravných opatření,
5. zpracování ročních plánů údržby a výměny vodoměrů, ročních plánů revize vyhrazených technických zařízení a ročních plánů kalibrace a kontroly měřidel,
6. plnění oznamovacích povinností v souladu se ZVaK vůči Zadavateli, odběratelům, obcím a správním úřadům,
7. stanovování podmínek přerušení nebo omezení dodávek vody a odvádění odpadních vod a zajišťování náhradního zásobování pitnou vodou nebo náhradního odvádění odpadních vod,
8. zpracování, správa, evidence a archivace dokladů, dokumentů, kanalizačních a provozních řádů, stížnostního řádu, smluv, dokumentace, rozhodnutí správních úřadů a dalších dokladů a dokumentů,
9. zpracování zpráv o stavu Vodohospodářského majetku, dokumentů, stanovisek, informací a vyjádření souvisejících s provozovaným Vodohospodářským majetkem,
10. sledování a vyhodnocování ztrát vody a příprava návrhů nápravných opatření,
11. zpracování změn cen pro vodné a stočné a zpracování celkového porovnání všech položek výpočtu těchto cen podle cenových předpisů,
12. uzavírání smluv o dodávce pitné vody a smluv o odvádění odpadních vod s odběrateli,
13. zajišťování provozu zákaznického centra.

## Obchodní podmínky

### Obchodní podmínky včetně platebních podmínek a jiných smluvních podmínek jsou vymezeny ve formě a struktuře závazného textu návrhu Koncesní smlouvy, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace (příloha F Zadávací dokumentace).

### Finanční záruka za řádné plnění Koncesní smlouvy

### Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena Koncesní smlouva, předložil do 30-ti dnů od uzavření smlouvy bankovní záruku ve výši 5,0 mil. Kč k zajištění závazků dodavatele vyplývajících z plnění Koncesní smlouvy. Bankovní záruka musí být platná a účinná po celou dobu platnosti Koncesní smlouvy.

### Pojištění provozovatele za škody

### Zadavatel požaduje, aby vybraný dodavatel, se kterým bude uzavřena Koncesní smlouva, měl sjednáno pojištění odpovědnosti za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s provozováním Vodohospodářského majetku v rozsahu minimálně 20,0 mil. Kč a zaváže se udržovat takové pojištění po celou dobu platnosti Koncesní smlouvy.

# Další podmínky pro průběh koncesního řízení

## Komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem

### Komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem a bude probíhat výhradně v písemné podobě.

### Písemná komunikace mezi dodavatelem a Zadavatelem bude probíhat výhradně elektronicky dle § 211, a to prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK, nebo datové schránky Zástupce.

### Žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace dle čl. 5.2, bude dodavatel přednostně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Použito může být rovněž doručování prostřednictvím datové schránky Zástupce. *Zadavatel žádá dodavatele, aby pro potřeby včasného zpracování odpovědi (vysvětlení ZD) souběžně s tím zasílali žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace též ve formátu .doc elektronickou poštou na adresu kontaktní osoby Zadavatele:* [*frybova@vrv.cz*](mailto:frybova@vrv.cz)*;* [*drbola@vrv.cz*](mailto:drbola@vrv.cz)

### Účastník v Krycím listu Žádosti (příloha A Zadávací dokumentace) výslovně uvede kontaktní adresu pro písemný styk mezi účastníkem a Zadavatelem, včetně e-mailové adresy kontaktní osoby účastníka. Případná změna kontaktní adresy pro písemný styk musí být neprodleně písemně oznámena Zadavateli a Zástupci.

## Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Dodavatel je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace. Písemná žádost musí být doručena kontaktní osobě Zadavatele nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání žádostí o účast / podání nabídek.
2. Zadavatel uveřejní vysvětlení zadávací dokumentace, případně související dokumenty, a to do 3 pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele. V písemném vyhotovení tohoto vysvětlení bude uvedeno přesné znění žádosti dodavatele bez identifikace tohoto dodavatele.
3. Zadavatel je oprávněn poskytnout účastníkům koncesního řízení vysvětlení k zadávacím podmínkám koncesního řízení i bez předchozí žádosti.
4. Vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti bude vždy uveřejněno stejným způsobem, jako je uveřejněna tato zadávací dokumentace, tj. na profilu Zadavatele v E-ZAK.
5. Pro procesní postup při vysvětlení zadávací dokumentace vč. změny nebo doplnění zadávacích podmínek platí ustanovení § 98 a § 99 ZZVZ.

## Prohlídka místa plnění

### Zadavatel v rámci koncesního řízení nebude organizovat prohlídku místa plnění ve fázi před podáním Žádostí. Prohlídka místa plnění se bude konat v termínu a místě uvedeném ve výzvě k podání nabídek, kterou obdrží účastníci, kteří splní požadovanou kvalifikaci.

## Otevírání  Žádostí

Otevírání Žádostí bude provedeno v souladu s ustanovením § 108 a 109 ZZVZ.

## Posouzení kvalifikace

1. Procesní ani časový postup pro posouzení Žádostí z hlediska splnění kvalifikace účastníků koncesního řízení ZZVZ neupravuje.
2. Zadavatel analogicky k § 58 odst. 3 ZZVZ po uplynutí lhůty pro podání Žádostí o účast posoudí kvalifikaci účastníků koncesního řízení.
3. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 ZZVZ pro účely zajištění řádného průběhu koncesního řízení požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje či doklady předložené v Žádosti nebo doplnil další nebo chybějící údaje.
4. Zadavatel může žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
5. Zadavatel vyloučí z účasti v koncesním řízení účastníky, kteří neprokázali splnění kvalifikace.

# Druhá fáze koncesního řízení – nabídky

Tato část Zadávací dokumentace se vztahuje zejména na II. fázi koncesního řízení, tj. od odeslání výzvy k podání nabídek účastníků, kteří splnili kvalifikaci, až po ukončení koncesního řízení.

# Požadavky na zpracování nabídky a nabídkové ceny

## Požadavek na zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována v české měně bez DPH, a dodavatel ji uvede ve formuláři „Krycí list nabídky“, který bude přílohou výzvy k předložení nabídek.

Pokyny pro zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v čl. 7.2. Zadávací dokumentace.

## Požadavky na zpracování nabídky

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh Koncesní smlouvy předložený účastníkem koncesního řízení včetně údajů a dokladů požadovaných Zadavatelem v této Zadávací dokumentaci.

Údaje a doklady předložené v nabídce budou uvedeny v českém jazyce v písemné formě.

Listiny v jiném, než českém jazyce, nebo slovenském jazyce, budou doplněny úředním překladem do českého jazyka.

Nabídka bude zpracována a podána v elektronické verzi, a to ve formátu PDF s výjimkou částí B a C přílohy č. 5 Koncesní smlouvy (ZFM) které budou zpracovány a předloženy rovněž ve formátu MS EXCEL ve dvou souborech (v jednom odemčeném a v jednom uzamčeném proti jakýmkoliv změnám – uzamčený soubor může být rovněž předložen ve formátu PDF). Dokumenty nabídky, resp. kompletní nabídka může být podána rovněž v komprimovaném souboru ve formátu zip, rar.

Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku, popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

## Lhůta a způsob podání nabídek

|  |
| --- |
| **Lhůta pro podání nabídek končí dne ……………..2019 ve 12:00 hodin.** |

1. Nabídka podaná po uplynutí lhůty pro podání nabídek nebo podaná v rozporu se způsobem dále stanoveným v této Zadávací dokumentaci se nepovažuje za podanou a v průběhu koncesního řízení se k ní nepřihlíží.
2. Nabídka musí být podána písemně v elektronické podobě, prostřednictvím Zadavatelem stanoveného elektronického nástroje E-ZAK. Pro podání nabídky prostřednictvím E-ZAK platí technické podmínky a informace uvedené v čl. 3.2. Zadávací dokumentace.
3. Nabídka účastníka koncesního řízení podaná v elektronické podobě musí splňovat požadavky podle § 5 odst. 3 vyhlášky č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkajících se elektronických nástrojů, elektronických úkonů při zadávání veřejných zakázek a certifikátu shody (dále jen „vyhláška“).
4. Zadavatel upozorňuje, že nenese odpovědnost za technické podmínky na straně dodavatele. Zadavatel doporučuje dodavatelům zohlednit zejména rychlost jejich připojení k internetu při podávání nabídky tak, aby tato byla podána ve lhůtě pro podání nabídek (podáním se rozumí finální odeslání nabídky do E-ZAK po nahrání veškerých příloh).

## Struktura nabídky

Nabídka bude obsahovat dokumenty a údaje požadované Zadavatelem v Koncesní dokumentaci v tomto doporučeném členění a pořadí dokumentů:

1. Obsah nabídky

* s odkazy na čísla stránek jednotlivých částí nabídky / s odkazy na označení dokumentů nabídky, s identifikací řazení do souborů;

1. Identifikační údaje

* vyplněnýformulář „Krycí list nabídky“ (příloha A výzvy k podání nabídek),
* případná plná moc osoby zmocněné statutárním orgánem k jednání a podpisu nabídky jménem dodavatele;

1. Návrh koncesní smlouvy

* návrh smlouvy musí být podepsán, a to osobou oprávněnou za dodavatele jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů. Tento návrh musí být v souladu se závazným vzorem Koncesní smlouvy, který je obsahem přílohy F Koncesní dokumentace a bude předložen jak ve formátu PDF, tak rovněž v otevřeném formátu souboru (MS Word, apod.),
* součástí návrhu Koncesní smlouvy budou přílohy Koncesní smlouvy dle v rozsahu příloh č. 1 – 9 Zadávací dokumentace (ve formátu PDF, nebo souboru ZIP).

Část B a část C Přílohy č. 5 Koncesní smlouvy (ZFM) – tyto přílohy budou předloženy v elektronické verzi ve dvou souborech (případně společně v souboru .zip), v jednom odemčeném a v jednom uzamčeném, s tím, že:

* + - odemčený soubor bude ve formátu MS Excel
    - soubor uzamčený proti jakýmkoliv změnám – může být předložen ve formátu PDF.

1. Doklad o poskytnutí jistoty za nabídku

* Dle článku 9.1 této Zadávací dokumentace.

1. Ostatní údaje a doklady – další údaje a doklady, které jsou součástí nabídky, dále případné uvedení údajů nebo sdělení, která dodavatel označuje za důvěrné, ve smyslu § 218 ZZVZ.

Pro ochranu informací, uvedených v nabídce platí analogicky ustanovení čl. 3.4. Zadávací dokumentace.

# Pravidla pro hodnocení nabídek v koncesním řízení

## Ekonomická výhodnost nabídek

### Zadavatel stanovuje, nabídky budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

### Ekonomická výhodnost nabídek bude hodnocena na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality služeb.

## Kritéria hodnocení a jejich popis

1. **Nabídková cena………………………………………………………………...** váha kritéria **96%**

Podkritéria:

1a - Cena pro vodné a stočné bez DPH v 1. roce provozování (Kč/m3), váha 90 %  
1b - Cena pro vodné a stočné bez DPH – variabilní složka (Kč/tis.m3), váha 10 %

1. **RH - Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti.…………………….. váha kritéria 2%**
2. **RH - Revize kanalizace – stokové sítě.…………………………………….. váha kritéria 2%**

**Způsob výpočtu Nabídkové ceny**

Za účelem výpočtu Nabídkové ceny dodavatel závazně vyplní „*Zjednodušený finanční model*“ (dále jen „ZFM“), který je částí B *Přílohy č. 5* této Zadávací dokumentace. Dodavatel v ZFM vyplní určené buňky na listech „*Krycí list*“ a „*Nabídka*“. Veškeré pokyny k vyplnění jsou uvedeny jak v samotném ZFM, tak především v Manuálu k ZFM, který je uveden v příloze H Zadávací dokumentace.

ZFM zajistí výpočet hodnot pro stanovení Nabídkové ceny v obou kritériích hodnocení. ZFM má přednastaveny klíčové hodnoty, které ovlivňují cenu pro vodné a cenu pro stočné v rámci soutěže a dodavatelé doplní ty dílčí prvky, které mají vliv na cenu a dále jsou předmětem nabídky.

Část B *Přílohy č. 5* této Zadávací dokumentace již obsahuje údaje pevně stanovené Zadavatelem, jsou stejné pro všechny dodavatele a nemohou být dodavatelem měněny.

Dodavatel je povinen doložit rovněž soubor v části C *Přílohy č. 5* této Zadávací dokumentace, který zajistí výpočet Nabídkové ceny (v kritériu č.1a) pro účely hodnocení nabídek.

V případě neoprávněných zásahů a porušení základního nastavení části B (ZFM) a/nebo části C Přílohy č. 5 této Zadávací dokumentace bude tento posouzen jako neplatný a nabídka bude z hodnocení vyřazena. V rámci posouzení a hodnocení nabídek bude provedena kontrola proti případným neoprávněným úpravám.

**Ad 1a - Cena pro vodné a stočné bez DPH v 1. roce provozování (v Kč/m3)**

Nabídková cena v koncesním řízení v rámci podkritéria 1a je Cenou pro vodné (buňka I 58 ZFM) a stočné (buňka J 58 ZFM) v 1. roce provozování bez DPH (Kč/m3). Pro účely hodnocení Nabídkové ceny v podkritériu 1a jsou tyto ceny přepočteny váhami objemů PV a OV pomocí souboru v části C *přílohy č.5* **„Výpočet vážené nabídkové ceny (v podkritériu 1a)“** (dále jen „Výpočet nabídkové ceny v podkriériu 1a“, do kterého jsou automaticky převedeny příslušné hodnoty ze ZFM.

Soubor (C) **„Výpočet vážené nabídkové ceny“** automaticky vypočte **váženou nabídkovou cenu v podkritériu 1a** v buňce **„G20“,** která je vstupní hodnotou pro hodnocení nabídek v rámci podkritéria 1a.

Pro zachování správnosti automatického výpočtu je nutné, aby oba soubory „B\_ZFM 1.0. xlsx“ a „C\_Výpočet nabídkové ceny v podkritériu 1a.xls“ byly uloženy ve stejném adresáři a pod původními názvy tak, jak byly uvedeny v rámci Zadávací dokumentace.

**Ad 1b - Cena pro vodné a stočné bez DPH – variabilní složka (v Kč/tis. m3)**

S ohledem na předpokládaný nárůst objemů pitné a odpadní vody se bude soutěžit rovněž na nejnižší nabídku variabilní složky ceny pro vodné a stočné (dále též „nabídková cena-var“). V průběhu provozování se předpokládá nárůst spotřeby pitné a odpadní vody vlivem připojování nových odběratelů,

Nabídková cena-var v koncesním řízení v rámci podkritéria 1b - Cena pro vodné a stočné bez DPH – variabilní složka (Kč/tis.m3) je pro účel hodnocení nabídek součtem variabilní složky ceny pro vodné bez DPH vztažené k jednotkovému objemu pitné vody (Kč/tis.m3) a variabilní složky ceny pro stočné bez DPH vztažené k jednotkovému objemu odpadních vod (Kč/tis.m3). Variabilní složka ceny pro vodné a stočné je platná po celou dobu plnění Koncesní smlouvy a bude odpovídat hodnotě buňky K 59 na listu „Postup“ ZFM.

**Ad 2 Referenční hodnota výkonového ukazatele (RH) – „Preventivní kontrola úniků na vodovodní síti“**

Popis a výpočet výkonového ukazatele a jeho referenční hodnoty, jsou uvedeny v příloze č.6 Koncesní smlouvy. Jedná se o ukazatel PVz5.

Dodavatel může nabídnout referenční hodnotu tohoto ukazatele v maximální výši **10%** a minimální výši **5%** a nabízenou hodnotu (počet %) vyplní pouze ve formuláři „Krycí list nabídky“ (Příloha A výzvy k podání nabídek).

Nabídka, která bude obsahovat referenční hodnotu mimo dané rozpětí, bude z hodnocení vyřazena.

Jedná se o hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota v daném rozpětí.

**Ad 3 Referenční hodnota výkonového ukazatele (RH) - „Revize kanalizace – stokové sítě“**

Popis a výpočet výkonového ukazatele a jeho referenční hodnoty jsou uvedeny v příloze č.6 Koncesní smlouvy. Jedná se o ukazatel OVz4.

Dodavatel může nabídnout referenční hodnotu tohoto ukazatele v maximální výši **10%** a minimální výši **6%** a nabízenou hodnotu (počet %) vyplní pouze ve formuláři „Krycí list nabídky“ (Příloha A výzvy k podání nabídek).

Nabídka, která bude obsahovat referenční hodnotu mimo dané rozpětí, bude z hodnocení vyřazena.

Jedná se o hodnotící kritérium, u něhož je nejvýhodnější maximální hodnota v daném rozpětí.

## Metoda hodnocení nabídek v jednotlivých kritériích hodnocení

1. Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější minimální hodnota - **Nabídková cena** v podkritériích 1a, 1b, se hodnotí tak, že nejnižší hodnotě vážené nabídkové ceny (dle podkritéria 1a) a hodnotě nabídkové ceny-var (dle podkritéria 1b) je přirazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty nejvýhodnější nabídky k hodnotě hodnocené nabídky. Takto získané bodové hodnoty u každého z podkritérií 1a, 1b budou následně vynásobeny vahou každého podkritéria (1a – 0,9, 1b – 0,1) a tím bude vypočtena vážená bodová hodnota. Tyto vážené bodové hodnoty dle obou podkritérií budou u jednotlivých cenových nabídek následně sečteny a výsledkem bude bodová hodnota Nabídkové ceny.
2. Dílčí hodnotící kritérium, u nějž je nejvýhodnější maximální hodnota – **Referenční hodnoty výkonových ukazatelů (RH)** se hodnotí tak, že nejvyšší hodnotě je přirazeno 100 bodů. Ostatní hodnocené nabídky získají bodovou hodnotu, která vznikne násobkem 100 a poměru hodnoty hodnocené nabídky k hodnotě nejvýhodnější nabídky.
3. Bodová hodnota v každém hodnotícím kritériu nabídky vypočtená podle výše popsaného způsobu bude vynásobena vahou příslušného kritéria a v každém kritériu bude takto vypočtena redukovaná bodová hodnota kritéria pro každou nabídku (na dvě desetinná místa).
4. Součet redukovaných bodových hodnot podle všech kritérií určí **výslednou bodovou hodnotu nabídky**. Celkové pořadí nabídek je dáno absolutní výší výsledné bodové hodnoty nabídky tak, že nejvýhodnější je nabídka, která získá nejvyšší celkový počet bodů.
5. V případě rovnosti bodových hodnot dvou či více nabídek, rozhoduje o celkovém pořadí nabídek pořadí v hodnotícím kritériu 1 – Nabídková cena; pokud i v tomto případě budou bodové hodnoty dvou či více nabídek shodné rozhodne o pořadí dřívější čas podání nabídky.

# Podmínky pro průběh koncesního řízení po podání nabídek

## Otevírání nabídek

Otevírání nabídek bude provedeno v souladu s ustanovením § 108 a § 109 ZZVZ.

## Hodnocení nabídek, hodnotící komise

1. Zadavatel jmenuje hodnotící komisi, která provede hodnocení nabídek postupem podle § 119 ZZVZ metodou hodnocení nabídek uvedenou v Zadávací dokumentaci.
2. O hodnocení nabídek pořídí hodnotící komise písemnou zprávu, která bude obsahovat údaje podle § 119 odst. 2 ZZVZ.
3. Komise předá po ukončení své činnosti Zprávu o hodnocení nabídek spolu s nabídkami a ostatní související dokumentací Zadavateli.

## Posouzení nabídek

1. Procesní ani časový postup pro posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek ZZVZ neupravuje.
2. Zadavatel předpokládá, že posouzení nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek, vč. posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny provede po hodnocení nabídek s tím, že toto posouzení je povinen provést nejméně u dodavatele, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku.
3. Zadavatel (případně jím ustavená „Komise“) je povinen o posouzení nabídek/nabídky vyhotovit písemný protokol.
4. Dodavatelé, kteří podali nabídku, mají právo nahlížet do protokolu o posouzení nabídek/nabídky, činit si opisy a výpisy z tohoto protokolu a Zadavatel je povinen žádosti dodavatele o nahlížení do protokolu vyhovět do 3 dnů od obdržení takové žádosti.

## Mimořádně nízká nabídková cena

1. Pokud nabídka obsahuje dle posouzení Zadavatele (či Komise) mimořádně nízkou nabídkovou cenu (§ 113 ZZVZ) ve vztahu k předmětu Koncesní smlouvy, musí si Zadavatel vyžádat od účastníka koncesního řízení písemné zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné (dále jen „Zdůvodnění“). Zadavatel (či Komise) může vyzvat dodavatele k účasti na jednání za účelem vysvětlení předloženého Zdůvodnění.
2. Pokud Zadavatel neobdrží Zdůvodnění dodavatele, který podal nabídku s mimořádně nízkou cenou, nebo toto Zdůvodnění není pro objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny dostatečné, účastníka koncesního řízení vyloučí.

## Objasnění nebo doplnění předložených údajů či dokladů

1. Zadavatel může v souladu s § 46 ZZVZ pro účely zajištění řádného průběhu koncesního řízení požadovat, aby účastník v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje či doklady předložené v nabídce nebo doplnil další nebo chybějící údaje.
2. Zadavatel může žádost o objasnění nebo doplnění údajů či dokladů učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.
3. Účastník koncesního řízení může doplnit nabídku na základě výzvy Zadavatele pouze o údaje nebo doklady, které nejsou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

## Výběr dodavatele a podmínky pro uzavření Koncesní smlouvy

1. Zadavatel vybere k uzavření Koncesní smlouvy účastníka koncesního řízení, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek.
2. Odmítne-li vybraný dodavatel smlouvu uzavřít, uzavře Zadavatel smlouvu s účastníkem, jehož nabídka byla hodnocena jako další v pořadí a splnila posouzení dle článku 8.3.
3. Pokud je v koncesním řízení jediný účastník koncesního řízení, který podal nabídku v souladu s touto Zadávací dokumentací a prokázal kvalifikaci, může být Zadavatelem vybrán k uzavření Koncesní smlouvy bez provedení hodnocení.
4. Zadavatel všem účastníkům koncesního řízení, kteří podali nabídky a nebyli vyloučeni z účasti v koncesním řízení, odešle Oznámení o výběru dodavatele, ve kterém uvede pořadí nabídek podle výsledku hodnocení a odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky.
5. Zadavatel před uzavřením Koncesní smlouvy požádá Ministerstvo financí o stanovisko k uzavření koncesní smlouvy dle § 186 ZZVZ a toto stanovisko projedná v orgánech města Český Brod.

# Jiné podmínky a požadavky Zadavatele

## Jistota za nabídku

1. Účastníci koncesního řízení, kteří prokáží splnění kvalifikace a budou vyzváni k podání nabídky, budou zároveň povinni poskytnout jistotu k zajištění plnění svých povinností vyplývajících z účasti v tomto koncesním řízení. Jistotu stanoví Zadavatel ve výši 1 000 000,-  Kč. V ostatním Zadavatel využije ustanovení § 41 ZZVZ.
2. Údaje potřebné pro poskytnutí peněžní jistoty:

Číslo účtu Zadavatele: 32394083

Kód banky: 0800

Název banky: Česká spořitelna a.s.

1. Účastník koncesního řízení musí k platbě jistoty uvést následující platební symboly:

Variabilní symbol: IČO účastníka

Specifický symbol: evidenční číslo veřejné zakázky dle Oznámení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek

1. Dokladem o poskytnutí peněžní jistoty se rozumí sdělení údajů o provedené platbě, např. kopie výpisu z účtu účastníka koncesního řízení, na kterém je uvedena celková částka odpovídající výši požadované jistoty prokazatelně odečtena ve prospěch účtu Zadavatele.
2. V případě, že účastník koncesního řízení poskytne zadavateli peněžní jistotu, doloží ve své nabídce prohlášení účastníka koncesního řízení podepsané osobou oprávněnou zastupovat účastníka koncesního řízení, ve kterém účastník koncesního řízení uvede platební symboly pro vrácení peněžní jistoty v následujícím členění: číslo účtu, kód banky, název banky, adresa pobočky, variabilní symbol.
3. V případě jistoty poskytnuté formou bankovní záruky ve prospěch Zadavatele bude požadováno předložení **originálu záruční listiny** obsahující závazek vyplatit za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ jistotu. V takovém případě bude do nabídky vložena originální záruční listina vyhotovená **v elektronické podobě**. V záruční listině bude výslovně uvedeno, že bankovní záruka nezaniká samotným vrácením záruční listiny bance.
4. V případě jistoty poskytnuté formou pojištění záruky musí mít dodavatel uzavřenou pojistnou smlouvu, z níž bude vyplývat, že pojištěným je účastník koncesního řízení a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je Zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplatit Zadavateli za podmínek stanovených v § 41 odst. 8 ZZVZ pojistné plnění, resp. jistotu. Nabídka účastníka koncesního řízení bude obsahovat písemné prohlášení pojistitele.

## Zadávací lhůta

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu v délce 120 dní, přičemž počátkem běhu zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. V této lhůtě nemohou účastníci koncesního řízení z tohoto řízení odstoupit.

## Varianty nabídky

Zadavatel nepřipouští ani nepožaduje podání variant nabídky ve smyslu § 102 odst. 1 ZZVZ.

## Informace o přecházejících zaměstnancích

1. V souladu s ustanovením § 338 a následujících zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v návaznosti na uzavření Koncesní smlouvy, může dojít k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů některých zaměstnanců stávajícího provozovatele, úkolů nebo činností zaměstnavatele na Provozovatele, a to ke dni zahájení provozování.
2. Jednalo by se o tyto skupiny přecházejících zaměstnanců dle pracovního zařazení:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Počet zaměstnanců | Mzdové náklady včetně odvodů za poslední rok v Kč | Mzdové náklady včetně odvodů za poslední 3 roky v Kč |
| Administrativní profese | 1 | 455 814 | 1 417 290 |
| Dělnické profese | 3 | 1256034 | 3 556 556 |
| Technické profese | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 4 | 1 711 848 | 4 973 846 |

1. Dodavatel, jehož nabídka bude vybrána jako nejvýhodnější, obdrží od Zadavatele před podpisem Koncesní smlouvy aktuální seznam zaměstnanců, u kterých dochází k přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů dle ustanovení § 338 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (v důsledku uzavření Koncesní smlouvy s provozovatelem odlišným od současného provozovatele) a zároveň přehled mzdových nákladů na tyto přecházející zaměstnance strukturovaný dle druhu vykonávané práce.

## Změny v kvalifikaci účastníka koncesního řízení

1. Pokud po předložení dokladů o kvalifikaci dojde v průběhu koncesního řízení ke změně kvalifikace účastníka, je účastník koncesního řízení povinen postupovat podle § 88 odst. 1 ZZVZ.
2. Dozví-li se Zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odst. 1 ZZVZ, Zadavatel jej bezodkladně vyloučí z koncesního řízení.

## Vysvětlení zadávací dokumentace

1. Účastník koncesního řízení je oprávněn požadovat po Zadavateli vysvětlení Zadávací dokumentace i v II. fázi koncesního řízení (před podáním nabídek). Písemná žádost musí být podána způsobem podle čl. 5.2. Zadávací dokumentace (nejpozději 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek).
2. Pro postup Zadavatele při vysvětlení zadávací dokumentace, změny nebo doplnění zadávací dokumentace platí ustanovení § 98 a 99 ZZVZ a čl. 5.2. Zadávací dokumentace.

## Prohlídka místa plnění

1. Prohlídka místa plnění se uskuteční v termínu a místě uvedeném ve Výzvě k podání nabídek, zaslané účastníkům koncesního řízení, které splnili požadovanou kvalifikaci.
2. V případě zájmu o účast na prohlídce místa plnění, kontaktujte nejpozději 2 pracovní dny před konáním prohlídky kontaktní osobu Zadavatele ([*frybova@vrv.cz*](mailto:frybova@vrv.cz)*;* [*drbola @vrv.cz*](mailto:drbola@vrv.cz)*)*. V případě, že nikdo z dodavatelů neprojeví zájem o účast na prohlídce, prohlídka místa plnění se nebude konat.

## Zrušení koncesního řízení

Zadavatel zruší koncesní řízení, pokud nastanou důvody uvedené v § 127 nebo v § 184 ZZVZ.

## Důvěrnost informací

Dodavatel je povinen zacházet se všemi informacemi, které mu budou poskytnuty v průběhu koncesního řízení jako s důvěrnými (s výjimkou informací, které byly veřejně publikovány).

Dodavatel je dále povinen zdržet se jakýchkoliv jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh koncesního řízení, zejména však jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže.

Dne: ……..2019

……………………………….

Ing. František Smrčka

za Zástupce zadavatele

# Přílohy

Příloha A – Formulář „Krycí list“ – žádost o účast v koncesním řízení

Příloha B – Vzor profesního životopisu

Příloha C – Vybrané údaje z majetkové a provozní evidence za rok 2018

Příloha D – D.1 Porovnání položek výpočtu cen pro vodné a stočné za rok 2016 - 2018

D.2 Kalkulace cen pro vodné a cen pro stočné na rok 2019

Příloha E – E.1 Situační schéma vodovodu

E.2 Situační schéma kanalizace

Příloha F Koncesní smlouva – závazný text („KS“) vč. příloh

Příloha č. 1 - Definice pojmů

Příloha č. 2 - Seznam Vodohospodářského majetku

Příloha č. 3 - Plán financování obnovy Vodohospodářského majetku

Příloha č. 4 - Předpokládaná výše pachtovného

Příloha č. 5 - Finanční nástroje:

*A. Platební mechanismus - text*

*B. Zjednodušený finanční model v. ZFM 1.0*

*C. Výpočet nabídkové ceny v podkritériu 1a*

Příloha č. 6 - Základní ukazatele při provozu a stanovení smluvních pokutových bodů

Příloha č. 7 - Demonstrativní výčet technických činností Provozovatele

Příloha č. 8 - Vzor roční zprávy o stavu provozovaného Vodohospodářského majetku

Příloha č. 9 - Vzor protokolu o technickém stavu Vodohospodářského majetku při jeho předání

Příloha H – Manuál k ZFM 1.0

Příloha I – Provozní řády a kanalizační řád

I.1 – Provozní řád – Vodovod Český Brod

I.2 – Provozní řád – ČOV Český Brod

I.3 – Kanalizační řád

Příloha J – Vybrané části projektu OPŽP (Situace, průvodní a technická zpráva)

Příloha K – Vybrané části PD k připravovaným akcím

Příloha M – Generel Vodovodu a Kanalizace (odkaz na www………..)